中国医学科学院北区微型消防站

器材采购项目比选文件

根据中国医学科学院采购程序，现组织对中国医学科学院北区微型消防站器材采购项目进行比选，欢迎符合资格条件的参选人前来参加该项目比选。

一、项目基本情况

项目名称：中国医学科学院北区微型消防站器材采购

采购方式：比选

预算金额：18.5万元（人民币）

最高限价：18.5万元（人民币）

二、采购清单及技术要求

（一）采购清单

| 序号 | 名称 | 主要技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型消防站消防战备柜 | 1800×400×1600mm | 个 | 5 | 详见技术规格要求 |
| 2 | 消防防护服套装 | 2024款六件套（衣、裤、盔、带、靴、手套） | 套 | 10 | 详见技术规格要求 |
| 3 | 新能源车库防火阻燃隔板 | 折叠移动式，2m×2.8m（三折叠） | 块 | 24 | 详见技术规格要求 |
| 4 | 消防水枪 | 直流型，公称通径65mm | 个 | 12 | 详见技术规格要求 |
| 5 | 消防水带 | 65mm×25m，工作压力1.6MPa | 盘 | 12 | 详见技术规格要求 |
| 6 | 绝缘救援消防火钩 | 长度3.0m弯钩，绝缘型 | 把 | 10 | 详见技术规格要求 |
| 7 | 四角消火栓扳手 | 35＃钢，符合GB 4452－2011 | 把 | 6 | 详见技术规格要求 |
| 8 | 消防撬棍 | 长度≥1.2m，高碳钢 | 把 | 10 | 详见技术规格要求 |
| 9 | 消防腰斧 | 尺寸≤325×175mm，重量≤1.0kg | 把 | 12 | 详见技术规格要求 |
| 10 | 保安警示灯 | 80×38mm，内置电池，肩灯，防水，佩戴挂钩 | 个 | 10 | 详见技术规格要求 |
| 11 | 防冻手套 | 尺寸：36cm，牛皮 | 双 | 240 | 详见技术规格要求 |
| 12 | 手持漏电探测仪 | 适合温度：操作：－30—＋50℃（－22—122F） 防水；外壳材料：绝缘 pvc， 可防水溅。 频率范围：交流电压 50／60Hz 探测电压：120V／60Hz 或 220V／50Hz；7.2Kv／50Hz 或 15kV／50Hz | 台 | 2 | 详见技术规格要求 |
| 13 | 防爆强光手电 | 防爆型 电压：DC3.7V 功率：3W 电源方式：充电 流明：200－500lm 续航：5－10h | 个 | 10 | 详见技术规格要求 |
| 14 | 消防车电池 | 标称电压：12V 额定容量：103Ah（C10，25℃） 类型：阀控式密封免维护铅酸蓄电池（电动道路车辆用） 极板：铅钙合金，耐腐蚀、长寿命 外壳：阻燃 ABS，防漏液、耐冲击 内阻：≤5mΩ（25℃） 自放电：≤2％／ 月（25℃） 适用温度：－15℃～45℃ | 块 | 2 | 详见技术规格要求 |
| 15 | 可移动新能源电动汽车底盘喷淋降温灭火装置 | 公称直径：500mm 额定工作压力：1.6MPa 接口：65水带接口 驱动方式：电动 连接方式：内螺纹 阀体材质：碳钢＋不锈钢 | 套 | 2 | 详见技术规格要求 |

（二）技术规格要求

1. 微型消防站消防战备柜

- 尺寸：1800×400×1600mm

- 材料：冷轧钢板，净厚度≥1.2mm

- 外观：消防红色，静电喷涂，防腐，无流痕、剥落

- 结构：钢化玻璃门（厚度≥4mm），快速开启锁，可调隔板，防潮底座

- 公差：对角线偏差≤3.0mm，箱门不平度≤2.0mm，间隙均匀≤2.5mm

- 开启性能：开启角度≥160°，开启拉力≤50N

- 强度：加载不变形，焊接牢固

2. 消防灭火防护服套装

- 包含：上衣、下裤、消防头盔、消防手套、消防腰带、消防靴

- 其中：上衣、下裤、消防头盔、消防靴需按照采购方提供尺寸供货。

3. 新能源车库防火阻燃隔板

- 尺寸：2m×2.8m（三折叠，移动式）

- 燃烧性能等级：A级（不燃）

- 烟气毒性等级：ZA1（低毒）

- 厚度：≥20mm（复合防火板）

- 耐火极限：≥1.5h

4. 消防水枪

- 执行标准：GB 8181－2010

- 类型：直流型，公称通径65mm

- 流量：≥7.5L／s（QZG3.5／7.5型）

- 耐水压：1.5倍最大工作压力（工作压力0.7MPa），保压2min无渗漏、变形

- 抗跌落：从1.8m高处跌落到混凝土，5个位置无损坏

- 接口：符合GB 12514（内扣式）

5. 消防水带

- 设计工作压力：1.0Mpa-内径65mm-长度25m

- 耐压性能：水带应能承受规定的工作压力，且在压力试验时不得有渗漏、破裂等现象。例如，中压水带的工作压力一般为1.6MPa，在进行压力试验时，应能承受2.4MPa的压力而不出现问题。

- 外观：织物层无跳线、断经，衬里均匀光滑

- 材质：涤纶长丝

6. 绝缘救援消防火钩

- 长度：3.0m

- 钩头：弯钩，碳钢 / 合金钢锻造，表面防锈处理（镀锌 / 烤漆）

- 杆身：绝缘型，玻纤 / 环氧树脂绝缘杆

- 手柄：绝缘、防滑、耐热

7. 四角消火栓扳手

- 执行标准：GB 4452－2011

- 材料：35＃钢

- 硬度：35～45 HRC

- 重量：≤3.0kg

- 外观：涂黑色沥青漆防腐

8. 消防撬棍

- 执行标准：GB 32459－2015

- 长度：≥1.2m

- 材质：高碳钢或合金钢

- 破拆性能：撬起10mm钢板力≤300N

- 手柄：防滑处理，沾水或油污状态下握持力衰减≤30％

- 抗拉脱力：≥500N

- 无锈蚀

9. 消防腰斧

- 尺寸：≤325×175mm，重量≤1.0kg

- 材质：45＃钢或合金工具钢

- 硬度（刃部）：48～56 HRC

- 性能：平刃能砍断φ6.5mm Q235圆钢，无卷刃、崩刃

- 斧柄：防滑、阻燃，抗拉力≥12.5kN

- 绝缘电阻（如适用）：≥10MΩ

10. 保安警示灯

- 尺寸：≤80×38mm，重量≤45g

- 材质：ABS塑料

- 佩戴部位：肩部

- 防水

- 灯芯：LED

- 充电：USB直充

- 电池：内置电池

- 档位：4档

11. 防冻手套

- 尺寸：≥36cm

- 材质：牛皮

- 可耐低温温度：－196℃

12. 手持漏电探测仪

- 适合温度：操作：－30—＋50℃（－22—122F）

- 防水；外壳材料：绝缘 pvc， 可防水溅。

- 频率范围：交流电压 50／60Hz

- 探测电压：120V／60Hz 或 220V／50Hz；7.2Kv／50Hz 或 15kV／50Hz

13. 防爆强光手电

- 防爆型

- 电压：DC3.7V

- 功率：3W

- 电源方式：充电

- 流明：200－500lm

- 续航：5－10h

14. 消防车电池

- 标称电压：12V

- 额定容量：103Ah（C10，25℃）

- 类型：阀控式密封免维护铅酸蓄电池（电动道路车辆用）

- 极板：铅钙合金，耐腐蚀、长寿命

- 外壳：阻燃 ABS，防漏液、耐冲击

- 内阻：≤5mΩ（25℃）

- 自放电：≤2％／ 月（25℃）

- 适用温度：－15℃～45℃

15. 可移动新能源电动汽车底盘喷淋降温灭火装置

- 公称直径：500mm

- 额定工作压力：1.6MPa

- 接口：65水带接口

- 驱动方式：电动

- 连接方式：内螺纹

- 阀体材质：碳钢＋不锈钢

（三）通用要求

- 所有器材均符合现行国家（GB）或应急管理行业（GA／XF）标准。

- 供应商免费送货至指定地点，并完成安装、摆放及现场操作培训。

- 质保期内免费维修或更换，接到报修通知后24小时内响应并派人处理。

- 承诺自验收合格起5年内稳定供应维修备件。

三、交货期、质保期及付款方式

交货期：合同签订后10个日历日内完成到货及安装。

质保期：整体≥1年

合同签订：中选通知书发出后30个日历日内签订合同。

验收：到货后7日内组织验收，合格后出具验收报告。

付款：验收合格后一次性支付合同总金额款。

四、参选人资格要求

参选人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1） 具有独立承担民事责任的能力；

（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6） 本项目参选截止期前被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

本项目不接受联合体参选。

五、参选文件提交

参选文件应包括但不限于以下内容：有效的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件或法定代表人授权书、报价单（详见附件）、同类业绩证明材料、消防器材销售资质（营业执照）、售后服务方案等，上述材料须加盖公章。

参选文件递交要求：一式伍份。

参选文件递交时间：2026年6月23日上午9:00－9:30。

参选文件递交地点：北京市海淀区马连洼街道151号中国医学科学院北区A2栋一层前台。

联系人：陆老师

联系电话：010-65105541

六、评分标准

（一）评审方法：采用综合评分法，满分为100分。

（二）具体评审标准

1. 商务分（20分）：资质、业绩

2. 技术分（50分）：参数响应、质保、售后

3. 价格分（30分）：低价优先

| 项目 | 内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评审（16分） | 参选人资质 | 1《质量管理体系认证证书》 2.《职业健康管理安全管理体系认证证书》 3.《环境管理体系认证证书》 全部提供得标准分，每缺一项扣2分，扣完为止。 | 6分 |
|  | 同类项目 业绩 | 参选人提供近五年（2021年5月至递交参选文件截止之日，以合同签订时间为准）消防器材供应项目业绩，每有一个得2.5分，本项最多得10分。 说明：①参选人应在参选文件中提供相关合同的复印件（包括首页、主要内容页、签字盖章页），并加盖参选人单位公章； ②合同的签署时间应为2021年5月至递交参选文件截止之日的，否则不得分； ③合同复印件内容应清晰可辨，因模糊不清所造成的后果由参选人自行承担。 | 10分 |
| 技术评审（34分） | 参数响应 | 共采购15项微消器材，每项消防器材参数响应满分2分，15项满分30分，每项消防器材技术规格要求中参数响应未满足1项扣1分，3项未满足0分。 | 30分 |
|  | 质保、售后 | 1.质保、售后保障方案完整全面、内容合理，可行性强得4分； 2.质保、售后保障方案较完整全面、内容较合理，可行性较强得2分； 3.质保、售后保障方案不够完整全面、内容不够合理，可行性不强得0分； | 4分 |
| 价格分（50分） | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且报价最低的参选人的价格为基准价，其价格分为满分50分。其他参选人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=（基准价／报价）×30%×100。 | 50分 |
| 共计 | － | － | 100分 |

中国医学科学院

2026年  月  日

供货合同

需方：中国医学科学院

供方：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》等相关法律，为保持需方配置的消防器材完好、有效，经供、需双方协商，就供方为需方提供消防器材达成一致意见，为明确双方的权利和义务，特签订本合同并共同遵守。供方根据需方的要求，按时、保质、保量地向需方供应消防器材，具体要求如下：

一、供应商品的名称及报价：

供应商品总价：          万元

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型消防站消防战备柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 消防防护服套装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 新能源车库防火阻燃隔板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 消防水枪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 消防水带 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 长柄消防钩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 四角消火栓扳手 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 消防撬棍 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 消防腰斧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 保安警示灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 防冻手套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 手持漏电探测仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 防爆强光手电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 消防车电池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 可移动新能源电动汽车底盘喷淋降温灭火装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、质量标准

1. 供货商品的质量应当符合该商品的国家标准、行业标准；没有国家标准、行业标准的按照符合合同目的的特定标准执行。同时还应能满足需方的使用目的。供方在供应需方商品的同时应当提交其所供应商品的合格证及相关资料。

2. 供货商品达不到本条规定或双方另行约定的质量标准，需方有权退货，因此而产生的所有损失及费用由供方承担。

3. 供方应保证所供应商品通过消防部门认可。供方违反前述保证义务的，除赔偿因此而给需方造成的损失外，还应向需方支付相当于全部货款20％的金额作为违约金。

三、交货时间、地点、付款方式等

（一）交货时间：供方按照需方要指定时间将供货商品送至需方指定地点，由此产生的所有费用由供方承担。

（二）交货地点：按约定交货日供方将上述商品安全地送抵需方指定地点。供应商品采用供方一次性送货，除非需方要求供方分批送货。如遇特殊情况供方应提前通知需方，经需方同意后另行约定延期交付时间。

（三）验收：需方在收到货后按照供货商品明细表、其它相关附件对供货商品数量及质量等的具体规定进行验收，如供货商品数量或质量等不符合本合同及供货商品明细要求的，需方有权拒绝接收，供方应依本合同及时自行处理需方拒绝接收的商品，由此造成需方损失的，由供方承担所有责任；同时在安装使用过程中，供方所供产品如出现质量问题，供方应在需方提出维修或更换要求之日起3个工作日之内负责调换完毕，如出现人为损坏由需方负责。

（四）付款时间及方式：需方在商品验收合格且收到供方出具的、符合需方要求的发票后10个工作日内，通过银行转账方式一次性付清货款，供方的收款银行账户信息如下：

乙方名称：

开户行：

银行账号：

四、违约责任

1. 除本合同或附件另有约定外，任一方违反本合同的约定时，另一方可以书面指定适当期限要求违约方改正，如违约方未于期限内改正、或依其情形无从改正时，守约方可解除合同。

2. 任一方的行为导致另一方终止合同时，除应自负法律责任外，如因此而致另一方、另一方负责人或员工受主管机关调查或追诉、或受第三人主张权利时，应依另一方的要求，出面负责为适当的处理提供必要的说明、证据或其他协助；如另一方、另一方负责人或员工因此而受到损害、或支付相关费用、罚金、和解金或损害赔偿金时，并应负赔偿或偿还的责任，包括且不限于诉讼费及合理的律师费。

3. 供方提供的消防器材在使用过程中，在非人为损害的前提下，出现质量问题，供方赔付该消防器材的货款。如超过3次因消防器材质量问题而影响需方正常使用，需方有权解除合同，并追究供方责任，除此之外，供方还应向需方支付相当于全部货款20％的金额作为违约金。

五、管辖

因履行合同产生的纠纷，双方协商解决；协商不成的，双方均可向需方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、产品质保期

供方提供的消防器材保质期为1年，自验收合格之日起计算。

七、其他

本合同一式肆份，供、需双方各执贰份，自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。

| 需方：中国医学科学院 法人代表／授权代表： 合同负责人（签字）： 签订日期： 年 月 日 | 供方 法人代表／授权代表： 合同负责人（签字）： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件1 报价一览表

项目名称： 中国医学科学院北区微型消防站器材采购项目

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型消防站消防战备柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 消防防护服套装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 新能源车库防火阻燃隔板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 消防水枪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 消防水带 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 绝缘救援消防火钩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 四角消火栓扳手 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 消防撬棍 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 消防腰斧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 保安警示灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 防冻手套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 手持漏电探测仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 防爆强光手电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 消防车电池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 可移动新能源电动汽车底盘喷淋降温灭火装置 |  |  |  |  |  |  |  |

合计报价（人民币大写）

小写：¥

参选人（盖章）：
法定代表人或授权代表签字：
日期：2026年  月  日

附件2 法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年    月    日
经营期限：

姓名：

性别：

年龄：

职务：              系 （参选人） 的法定代表人。

特此证明。

参选人（盖章）：

日期：2026年  月  日

附件3 法定代表人授权委托书

本人（姓名）      系             （参选人）的法定代表人，现授权委托（姓名）

为我公司代理人，以本公司名义参加中国医学科学院北区微型消防站器材采购项目的比选活动。

代理人在参选、报价、合同谈判、签署等过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以承认。

代理人姓名：

职务：

身份证号码：

联系电话：

授权有效期：         自签字之日起至合同履行完毕止。

参选人（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：2026年  月  日

附件4 参选文件密封封面

（此页用于制作密封袋封面，请打印后粘贴在密封袋正面）

项目名称： 中国医学科学院北区微型消防站器材采购项目

参选文件（请勾选：□ 正本 □ 副本）

参选人：

联系人：

联系电话：

封口盖章处：（此处加盖单位公章）

严禁在 2026 年  月   日     前拆封

附件5 承诺函

致：中国医学科学院

我公司针对中国医学科学院北区微型消防站器材采购项目郑重承诺如下：

1.交货期：合同签订后10个日历日内完成到货及安装。

2．所有产品均为全新正品、符合国家标准及采购文件要求的合格产品，并提供完整的3C认证（如适用）、第三方检测报告、产品合格证。

3．整体质保期 ≥1年。

4．质保期内免费维修、免费更换，接到采购人故障通知后 24小时内响应，并根据需要及时派人到现场处理。

5．提供免费送货、安装、摆放及现场操作培训服务。

6．承诺自验收合格之日起 5年内稳定供应维修备件，确保长期使用维护。

7．若验收不合格，无条件更换合格产品，直至满足采购要求。

特此承诺。

参选人（盖章）：
法定代表人或授权代表签字：
日期：2026年  月  日

附件6 信用查询承诺函

致：中国医学科学院

我公司郑重承诺：

1.未被列入 “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体；

2.未被列入 “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.参加本次采购活动前 三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

以上承诺真实有效，如有虚假，愿承担相应法律责任。

参选人（盖章）：
日期：2026年  月  日